## Sheet1
| pH |  | Turbidity |  | Dissolved Oxygen
| voltage | actual | voltage | actual (units) | voltage | actual (mg/L) | Temperature | probe temp | chl-a (RFU)
UM lake | 2.24 | 9.67 | 3.63 |  | 1279.3 | 8.05 | 32.06 | 31.67 | 1.464
disilled water |  |  |  |  | 1113.28 | 7.92 |  |  | 8.527
soldium sulfite |  |  |  |  | 58.59 | 0.03
open air |  |  |  |  | 1416.02 | 8.22
ara damansara |  |  |  |  | 1093.75 | 6.54 |  | 27.13
UM lake-2 |  |  |  |  | 1186.52 | 7.57 |  |  | 11.5